福州恒美光电材料有限公司环境信息公开表

| 一、基 础 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 福州恒美光电材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构 代 码 |  | 91350182MA35CEQL8L |  |  |  | 法 定 代表人 |  |  | 严兵华 | 联 系 方 式 |  |  |  | 0591-28099988 |  |
| 生产地址 |  | 福州市长乐区湖南镇成功路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 |  | 从事研发，制造偏光板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品及规模 |  | 偏光板8000万平方米/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、排 污 信 息： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 别 | 废 水 （单位：mg/l） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | COD |  |  | 氨氮 | 总锌 | 悬浮物 |  | 碘化物 | 碘 |  |  | 色度 |  | PH值 |  |
| 排放浓度 | 15.312 |  |  | 1.492 | 0.20 | 9.5 |  | 0.15 | 0.15 |  |  | 4.6 |  | 7.09 |  |
| 执行标准 | 500 |  |  | 45 | 1.5 | 400 |  | / | / |  |  | 64 |  | 6.5-9.5 |  |
| 超标情况 | 无 |  |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 | 无 |  |  | 无 |  | 无 |  |
| 排放方式 | 接污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量（Kg/年） | 2863.735 |  |  | 278.961 | 2 | 2060 |  | 20 | 20 |  |  | / |  | / |  |
| 类别 | 废 气 （单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物 | Vocs |  | SO2 | NOX | 烟尘 |  | 乙酸乙酯 |  | 甲苯 |  | 硼及其化合物 |  | 硫化氢 |  | 氨 |
| 排放浓度 | 14 |  | / | 23 | 2.96 |  | 1.18 |  | 1.7 |  | 1.35 |  | 0.20 |  | 1.90 |
| 执行标准 | 60 |  | 200 | 200 | 20 |  | / |  | 10 |  | / |  | / |  | / |
| 超标情况 | 无 |  | 无 | 无 | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |  | 无 |
| 排放方式 | 排外环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放总量（Kg/年） | 10472 |  | 0.069 | 1422 | 2490 |  | 60 |  | 1.2 |  | 250 |  | 1.33 |  | 34.77 |
| 排 放 口 数量及 分布情况 | DW001 |  | 工业废水排放口 |  |  |  |  |  | DA001 |  | 酸性废气排放口 |  |  |  |  |
|  | DW002 |  | 生活污水排放口1 |  |  |  |  |  | DA002 |  | 低浓度有机废气排放口 |  |  |  |  |
|  | DW003 |  | 生活污水排放口2 |  |  |  |  |  | DA003 |  | 高浓度有机废气排放口 |  |  |  |  |
|  | DW004 |  | 雨水排放口1 |  |  |  |  |  | DA004 |  | 锅炉燃烧废气排放口 |  |  |  |  |
|  | DW005 |  | 雨水排放口2 |  |  |  |  |  | DA005 |  | 综合废水处理系统废气排放口 |  |  |  |  |
|  | DW006 |  | 雨水排放口3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DW007 |  | 雨水排放口4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DW008 |  | 雨水排放口5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DW009 |  | 雨水排放口6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 生产废水通过废水站处理外排污水处理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气处理 设 施 | 是 否 建 设 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要处理工艺 |  |  |  | 高浓度有机废气通过RTO焚烧处理后排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否正常运行 |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环评审批 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目是否经过环保验收 |  |  |  |  | 是 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、突发环境事件应急预案： 预案于2003年9月21日颁布；于9月22日，通过长乐生态环境局备案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他应当公开的环境信息和情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |